Подготовка к прохождению весеннего паводка.

Подготовка объектов к работе во время прохождения  весеннего паводка – одна из важнейших задач,  которая стоит перед руководителями  предприятий, организаций и учреждений  района. От того как подготовятся предприятия и организации к этому  периоду, зависит бесперебойная работа энергообъектов и оборудования.

Для организации нормальной работы предприятиям и организациям необходимо  выполнить следующие первоочередные  мероприятия по подготовке энергообъектов к бесперебойной работе во время прохождения весеннего паводка:

- установить  надежную связь с местным управлением МЧС,  согласовать работу с районной комиссией по чрезвычайной ситуации по вопросам бесперебойной работы энергообъектов во время прохождения весеннего паводка;

- организовать разъяснительную работу на предприятиях и в организациях о мерах общественной и личной  безопасности в период активного таяния ледового и снежного  покровов;

- подготовить бригады рабочих для производства аварийно-восстановительных работ. Закрепить за ними необходимую технику и обеспечить необходимыми  материальными ресурсами, а  также механизмами  для откачки воды, надежной радиосвязью;

- установить дежурство  ответственных лиц из числа ИТР на время  пропуска  паводка;

- тщательно осмотреть и не допускать затопления  трансформаторных подстанций, котельных и других  энергообъектов;

- провести обследование находящихся на  балансе  предприятий  гидротехнических сооружений        (береговых насосных станций и др. объектов) для определения их  готовности к работе  в условиях паводка, уделив особое внимание  состоянию  фундаментов, несущих конструкций и кровли зданий, проверке  исправности механического оборудования – затворов, решеток, подъемных механизмов, водооткачивающих средств;

- установить повышенную  периодичность обходов теплокамер на  теплотрассах, обеспечить откачку воды из камер;

- выполнить очистку колодцев промливневой канализации;

- обеспечить постоянное наблюдение  за техническим состоянием воздушных  линий  электропередач, ТП и другими объектами  энергоснабжения, находящихся на территории возможного затопления;

- восстановить поврежденные кабельные линии до наступления весеннего паводка;

- не выводить без надобности в плановый ремонт резервные воздушные, кабельные линии электропередач и другое оборудование;

- проверить и обеспечить противопожарную безопасность на объектах предприятий и организаций.

При выполнении этих мер, прохождение весеннего паводка не принесет неудобств и обеспечит бесперебойную работу энергообъектов и оборудования. Если все таки произошла чрезвычайная ситуация необходимо сообщить по номеру 112 в единую диспетчерскую службу (или по номеру 101).

Краснопольская районная энергогазинспекция

2023 г.