Госпромнадзор информирует 
Перечень вопросов, рассматриваемых при обследовании котельных при подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027
Департаментом по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (Госпромнадзор) с 01.06.2026 начато обследование котельных и контроль за ходом подготовки источников теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2026/2027 года.
В целях получения положительного заключения о готовности котельных, поднадзорных Госпромнадзору, к работе в отопительный период инспекторами Могилевского областного управления Госпромнадзора будет проверено: 
наличие планов организационно-технических мероприятий по подготовке котельной к работе в осенне-зимний период, сведений о выполнении;

наличие приказа о назначении лиц, ответственных за осуществление производственного контроля, протоколов проверки знаний по вопросам промышленной безопасности и их актуальность, Положения об организации и осуществлении производственного контроля в области промышленной безопасности, актуальность документа;
наличие приказов о назначении лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, объектов газораспределительной системы и газопотребления. Актуальность документов о подготовке, протоколов проверки знаний по вопросам промышленной безопасности;

наличие приказа о создании комиссии по проверке знаний по вопросам промышленной безопасности, актуальность документа;

наличие документов подтверждающих необходимую квалификацию рабочих допущенных к обслуживанию потенциально опасных объектов, удостоверений на право обслуживания потенциально опасных объектов;

соблюдение порядка допуска рабочих, руководителей и специалистов к выполнению работ, в том числе к руководству и выполнению газоопасных работ, перечень газоопасных работ;

наличие планов и мероприятий по локализации и ликвидации аварий и инцидентов. Проведение противоаварийных тренировок с документальным подтверждением;
регистрация опасных производственных и потенциально опасных объектов в территориальном управлении Госпромнадзора;

наличие лицензии или действующего договора со специализированными организациями на выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту;

наличие собственной газовой службы, ее укомплектованность квалифицированными работниками, необходимым оборудованием и приборами, аварийным оборудования и материалов;

наличие собственного специализированного аварийного подразделения или действующего договора в области аварийно-диспетчерского обеспечения;
наличие, актуальность и соблюдение порядка ведения и хранения эксплуатационной документации котельной и объектов газораспределительной системы и газопотребления (технологических инструкций и схем, режимных карт, эксплуатационных паспортов, журналов, эксплуатационных документов изготовителей оборудования);

своевременность и полнота выполнения плановых работ по ремонту оборудования котельной и техническому обслуживанию и ремонту газопроводов, газоиспользующего оборудования;

наличие на рабочем месте персонала телефона в котельной, номеров телефонов аварийных служб и потребителей тепловой энергии;

наличие разрешительных документов (разрешения, сертификаты/декларации о соответствии требованиям технических регламентов Таможенного союза и (или) Евразийского экономического союза) на оборудование, замененное при обслуживании и ремонте;

наличие документов о проверке технического состояния систем дымоудаления и вентиляции, заземляющих устройств и молниезащиты;

наличие работоспособных топливных систем и хозяйств, в том числе для работы на резервном виде топлива (при наличии резервного топлива в соответствии с проектом котельной);

наличие документов, подтверждающих проведение технического диагностирования и технического освидетельствования потенциально опасных объектов, технических устройств. 

В соответствии с пунктом 4 Комплекса мероприятий по подготовке организаций Могилевской области к работе в осенне-зимний период 2026/2027, утвержденных 25.04.2026 председателем Могилевского областного исполнительного комитета А.Н.Исаченко, паспорта готовности теплоисточников должны быть оформлены и зарегистрированы до 01.09.2026. 
Главный государственный инспектор 

отдела надзора Могилевского ОУ

Ирина Платоненко., 80222 76 50 46 

